## смета
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Фармация
Балахонская Н.В. ________
Смета затрат на выполнение работ объекте «Амбулаторно-поликлинический центр на 150 посещений в смену в 1 микрорайоне жилого района «Шуист» в г. Пензе»
Составлена в текущих ценах, с учётом материалов |  |  |  |  | руб.
№ | Наименование работ | Ед.из. | Кол-во | Ст-ть ед., руб | Всего ст-ть, руб.
I Общестроительные работы
1. | Подвал
| Установка угла перфорированного | п.м. | 230 | 25 | 5750
| Грунтование стен, оконных и дверных откосов | м2 | 534.6 | 20 | 10692
| Шпатлевание стен,откосов под окраску, обои | м2 | 402 | 110 | 44220
| Нанесение декоративного покрытия стен | м2 | 88 | 320 | 28160
| Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 203 | 110 | 22330
| Окраска стен воднодисперсионной краской влагостойкой для внутренних работ | м2 | 314 | 110 | 34540
| Облицовка стен, откосов, в том числе по фронту сантехнического оборудования керамогранитной плиткой | м2 | 143.6 | 450 | 64620
| Устройство полов из керамогранитной противоскользящей плитки | м2 | 141.5 | 420 | 59430
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 199 | 110 | 21890
| Устройство плинтуса из керамогранитной противоскользящей плитки шир 100 мм с изготовлением | п.м. | 186 | 160 | 29760
| Устройство полов из керамической противоскользящей плитки | м2 | 44.52 | 420 | 18698.4
| Устройство плинтуса из керамической плитки шир 100 мм с изготовлением | п.м. | 29.41 | 160 | 4705.6
| Устройство натяжного потолка из ПВХ пленки, включая углы, обводы труб | м2 | 141.5 | 220 | 31130
| Грунтование потолка | м2 | 33.9 | 20 | 678
| Шпатлевание потолка под окраску | м2 | 33.9 | 130 | 4407
| Окраска потолка воднодисперсионной краской влагостойкой для внутренних работ | м2 | 33.9 | 110 | 3729
| Устройство подвесного реечного потолка типа "Orcal" | м2 | 10.7 | 220 | 2354
| Установка дверных блоков однопольных в комплекте с замком и фурнитурой 21-9 | шт. | 11 | 1800 | 19800
| Усстановка противопожарных дверных блоков в комплекте с замком и фурнитурой 21-9 | шт. | 1 | 2300 | 2300
| Усстановка противопожарных дверных блоков в комплекте с замком и фурнитурой 21-10 | шт. | 1 | 2300 | 2300
2 | 1-2 этажи
| Установка угла перфорированного | п.м. | 532 | 65 | 34580
| Грунтование стен, оконных и дверных откосов | м2 | 715.7 | 20 | 14314
| Шпатлевание стен,откосов под обои, окраску | м2 | 715.7 | 110 | 78727
| Нанесение декоративного покрытия стен | м2 | 395.7 | 320 | 126624
| Окраска стен воднодисперсионной краской влагостойкой для внутренних работ | м2 | 320 | 110 | 35200
| Облицовка стен, откосов, в том числе по фронту сантехнического оборудования керамической плиткой | м2 | 776.9 | 450 | 349605
| Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 395.7 | 120 | 47484
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 320 | 110 | 35200
| Устройство полов из керамогранитной противоскользящей плитки | м2 | 524.7 | 420 | 220374
| Устройство плинтуса из керамогранитной противоскользящей плитки шир 100 мм с изготовлением | п.м. | 389.9 | 160 | 62384
| Устройство натяжного потолка из ПВХ пленки, включая углы, обводы труб | м2 | 454.6 | 220 | 100012
| Грунтование потолка | м2 | 10.7 | 20 | 214
| Шпатлевание потолка под окраску | м2 | 10.7 | 130 | 1391
| Окраска потолка воднодисперсионной краской влагостойкой для внутренних работ | м2 | 10.7 | 110 | 1177
| Устройство подвесного реечного потолка типа "Orcal" | м2 | 22.4 | 220 | 4928
| Установка дверных блоков однопольных в комплекте с замком и фурнитурой 21-9 | шт. | 30 | 1800 | 54000
| Установка дверных блоков однопольных в комплекте с замком и фурнитурой 21-7 | шт. | 4 | 1800 | 7200
| Усстановка противопожарных дверных блоков в комплекте с замком и фурнитурой 21-10 | шт. | 1 | 2300 | 2300
| Установка оконного блока из ПВХ-профиля с тройным остекленеем 18-9,15-18 | шт. | 2 | 2500 | 5000
| Установка дверного наружнего блока в комплекте с замком и фурнитурой 27-9 | шт. | 1 | 2500 | 2500
| Устройство короба из ГКЛВ по металлическому каркасу | м2 | 180 | 360 | 64800
| Шпатлевание короба из ГКЛВ под окраску | м2 | 180 | 130 | 23400
| Окраска короба из ГКЛВ воднодисперсионной краской влагостойкой для внутренних работ | м2 | 180 | 110 | 19800
3. | Лестничная клетка
| Установка угла перфорированного | п.м. | 30 | 65 | 1950
| Шпатлевание стен,откосов под окраску | м2 | 145.2 | 110 | 15972
| Грунтование стен, оконных и дверных откосов | м2 | 145.2 | 20 | 2904
| Нанесение декоративного покрытия стен | м2 | 142.8 | 320 | 45696
| Устройство полов из керамогранитной противоскользящей плитки | м2 | 60 | 420 | 25200
| Устройство плинтуса из керамогранитной противоскользящей плитки шир 100 мм с изготовлением | п.м. | 41.7 | 160 | 6672
| Устройство натяжного потолка из ПВХ пленки, включая углы, обводы труб | м2 | 47.4 | 220 | 10428
| Установка входных конструкций включая наружнй двупольный дверной блок в комплекте с замком и фурнитурой 21-15 | шт. | 2 | 3500 | 7000
| Установка дверных блоков из ПВХ профиля 21*15 | шт. | 3 | 2500 | 7500
| Устройство крыльца запасного выхода | шт. | 1 |  | 75000
| Устройство металлического ограждения лестницы, крыльца главного входа, включая материалы | п.м. | 24.3 | 5800 | 140940
| Пробивка отверстий | шт. |  |  | 35000
2076970
II Электромонтажные работы
| Устройство, заделка штрабы | п.м. | 348.5 | 150 | 52275
| Установка монтажной (установочной) коробки | шт. | 158 | 80 | 12640
| Установка распределительной коробки | шт. | 100 | 90 | 9000
| Установка кабеленесущих систем (лоток неперфорированный, консоль потолочная, пластина соединительная, комплект соединительный) | п.м. | 60 | 95 | 5700
| Установка автоматического выключателя (3Р) | шт. | 15 | 170 | 2550
| Установка автоматического выключателя (1Р) | шт. | 45 | 100 | 4500
| Установка выключателя | шт. | 93 | 80 | 7440
| Установка розетки | шт. | 65 | 140 | 9100
| Установка выключателя нагрузки | шт. | 2 | 350 | 700
| Установка встраиваемого распределительного щита (на 36,24,12 модулей) | шт. | 12 | 3000 | 36000
| Установка автоматического выключателя дифференциального тока | шт. | 34 | 250 | 8500
| Установка расцепителя независимого | шт. | 1 | 220 | 220
| Установка шкафа управления вентилятором дымоудаления | шт. | 1 | 2200 | 2200
| Установка блока управления противопожарными клапанами | шт. | 3 | 850 | 2550
| Установка встравиаемого светильника 4*18 | шт. | 172 | 180 | 30960
| Установка накладного светильника 4*18 | шт. | 6 | 220 | 1320
| Установка накладного светильника 1*58 | шт. | 6 | 200 | 1200
| Установка настенного светильника | шт. | 4 | 200 | 800
| Установка светильника для реечного потолка 2*18 | шт. | 13 | 200 | 2600
| Установка ящика с понижающим трансформатором | шт. | 1 | 700 | 700
| Прокладка кабеля сечением 5*35мм2 | п.м. | 40 | 100 | 4000
| Прокладка кабеля сечением 5*25мм2 | п.м. | 10 | 90 | 900
| Прокладка кабеля сечением 5*4мм2 | п.м. | 182 | 30 | 5460
| Прокладка кабеля сечением 5*6мм2 | п.м. | 90 | 35 | 3150
| Прокладка кабеля сечением 5*10мм2 | п.м. | 89 | 80 | 7120
| Прокладка кабеля сечением 3*2,5мм2 | п.м. | 857 | 25 | 21425
| Прокладка кабеля сечением 3*1,5мм2 | п.м. | 1440 | 20 | 28800
| Прокладка кабеля сечением 2*1,5мм2 | п.м. | 230 | 15 | 3450
| Прокладка кабеля сечением 7*1,5мм2 | п.м. | 90 | 30 | 2700
| Труба гофрированная d-25, с зондом | п.м. | 1300 | 15 | 19500
287460
III Вентиляция, санитарно-технические работы
Горячее, холодное водоснабжение
| Прокладка трубопровода dn 15, включая сварку узлов из отдельных деталей, установку муфтовой арматуры, фасонных и соединительных частей, крепление трубопровода | п.м. | 30 | 150 | 4500
| Прокладка трубопровода dn 20, включая сварку узлов из отдельных деталей, установку муфтовой арматуры, фасонных и соединительных частей, крепление трубопровода | п.м. | 240 | 190 | 45600
| Прокладка трубопровода dn 25, включая сварку узлов из отдельных деталей, установку муфтовой арматуры, фасонных и соединительных частей, крепление трубопровода | п.м. | 141 | 210 | 29610
| Прокладка трубопровода dn 32, включая сварку узлов из отдельных деталей, установку муфтовой арматуры, фасонных и соединительных частей, крепление трубопровода | п.м. | 60 | 230 | 13800
| Установка умывальника с сифоном и смесителем | шт. | 30 | 900 | 27000
| Установка стальной мойки с сифоном и смесителем | шт. | 6 | 1500 | 9000
| Гидравлическое испытание трубопровода | п.м. | 471 | 20 | 9420
| Изоляция трубопроводов | п.м. | 198 | 20 | 3960
142890
Канализация
| Прокладка трубопровода канализации dn 110, включая установку фасонных частей, крепление трубопровода | п.м. | 147 | 198 | 29106
| Прокладка трубопровода канализации dn 50, включая установку фасонных частей, крепление трубопровода | п.м. | 51 | 132 | 6732
| Пркладка трубопровода канализации из полипропиленовых труб Dn 25 включая установку фасонных частей, крепление трубопровода | п.м. | 52 | 210 | 10920
| Прокладка трубопровода канализации из чугунной трубы dn 100 | п.м. | 16 | 200 | 3200
| Прокладка трубопровода канализации из стальных труб 22*2 | п.м. | 6 | 250 | 1500
| Установка крана Ду 15 | шт. | 16 | 100 | 1600
| Установка крана Ду 25 | шт. | 1 | 150 | 150
| Установка поливочного крана | шт. | 1 | 150 | 150
| Установка компактной насосной установки, включая подключение к сетям | шт. | 10 | 1300 | 13000
| Установка унитаза | шт. | 6 | 800 | 4800
| Гидравлическое испытание трубопроводов | п.м. | 266 | 20 | 5320
76478
Вентиляция
| Монтаж воздуховодов прмоугольного сечения, включая установку фассонных изделий, крепление воздуховодов | м2 | 490.55 | 300 | 147165
| Монтаж жалюзийной решетки воздуховода | шт. | 98 | 300 | 29400
| Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м3 | шт. | 1 | 27000 | 27000
| Монтаж щита автоматики | шт. | 1 | 3500 | 3500
| Монтаж воздушной заслонки с ручным управлением | шт. | 41 | 350 | 14350
| Монтаж огнезадерживающего клапана | шт. | 7 | 2500 | 17500
| Монтаж лючка питометрического | шт. | 8 | 200 | 1600
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 10 000 м3 | шт. | 3 | 11000 | 33000
| Монтаж гибких вставок | шт. | 6 | 350 | 2100
| Огнезащитное покрытие поверхностей | м2 | 37 | 250 | 9250
| Тепловая изоляция воздуховодов с устройством покрывного слоя | м2 | 155.5 | 380 | 59090
| Монтаж центробежного вентилятора | шт. | 1 | 250 | 250
| Прочистка кирпичного канала | п.м. | 47 | 30 | 1410
| Монтаж радиального вентилятора | шт. | 1 | 5200 | 5200
| Установка стакана монтажного | шт. | 1 | 3200 | 3200
| Монтаж клапана дымоудаления с электромагнитным приводом | шт. | 1 | 1300 | 1300
| Пуско-наладочные работы | % | 10 |  | 355315
390846.5
V Структурированная кабельная сеть
| Установка маршрутизатора | шт. | 1 | 250 | 250
| Установка свитч-коммутатора | шт. | 1 | 250 | 250
| Установка точки, двудиапазонной, беспроводной | шт. | 6 | 150 | 900
| Установка патч-панели | шт. | 3 | 150 | 450
| Установка источника бесперебойного питания | шт. | 1 | 150 | 150
| Установка блока розеток для стойки | шт. | 1 | 200 | 200
| Установка кабельного органазейра с металлическими кольцами 19 | шт. | 3 | 200 | 600
| Прокладка кабеля витая пара | п.м. | 2700 | 15 | 40500
| Установка патч-корда | шт. | 35 | 100 | 3500
| Установка встраиваемой розетки двойной | шт. | 35 | 140 | 4900
| Устройство, заделка штрабы | п.м. | 230 | 150 | 34500
| Пуско-наладочные работы | % | 10 |  | 86200
94820
Итого по главам
| I Общестроительные работы |  |  |  | 4033519
| Работ |  |  |  | 2076970
| Материалов |  |  |  | 1956549
| II Электромонтажные работы |  |  |  | 1468088.4
| Работ |  |  |  | 287460
| Материалов |  |  |  | 1180628.4
| III Вентиляция, санитарно-технические работы |  |  |  | 2578579.6
| Работ |  |  |  | 610214.5
| Материалов |  |  |  | 1968365.1
| V Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 337920
| Работ |  |  |  | 94820
| Материалов |  |  |  | 243100
| VI Подготовка помещений для установки рентген-диагностического комплекса c учётом индекса изменения стоимости работ в условиях рынка |  |  |  | 902950.9
| Общая стоимость |  |  |  | 9321057.9
Итого
| Непредвиденные расходы | 2% |  |  | 186421.158
| Итого |  |  |  | 9507479.058
| НДС | 18% |  |  | 11218825.2884
| ВСЕГО |  |  |  | 11218825.2884
Составил_____________

## матер
Ведомость потребности материалов и изделий
I Общестроительные работы
| Угол перфорированный 3*3000 | шт. | 264 | 32 | 8448
| Шпатлевка 25 кг. | шт. | 533 | 316 | 168428
| Краская воднодисперсионная влагостойкая | кг. | 205 | 270 | 55350
| Керамический гранит Estima 60*60 ST17 | м2 | 66 | 570 | 37620
| Керамический гранит Estima 60*120 RW 15 | м2 | 350 | 970 | 339500
| Керамический гранит Estima 60*60 RW 15 | м2 | 320 | 970 | 310400
| Керамический гранит 30*30 | м2 | 50 | 380 | 19000
| Угол наружний для плитки 3м | шт. | 25 | 50 | 1250
| Затирка для плитки 2 кг. | шт. | 35 | 125 | 4375
| Клей для плитки 25 кг | шт. | 59 | 225 | 13275
| ГКЛВ 1200*2500*12,5 | шт. | 60 | 310 | 18600
| Серпянка 45 м | шт. | 4 | 50 | 200
| Краска декоративная на основе акриловых смол Декорус - Хайтек - Венеция | м2 | 626.5 | 280 | 175420
| Натяжной потолок из ПВХ-пленки, включая комплектующие, системы крепления | м2 | 644 | 220 | 141680
| Профиль ПП 60/27 0,6мм, 3000 | шт. | 100 | 132 | 13200
| Профиль ПН 28/27, 0,6мм, 3000 | шт. | 50 | 93 | 4650
| Дюбель с шурупом 6*40 OMAX | шт. | 750 | 1.7 | 1275
| Саморез 4,2*13 пресс шайба сверло | шт. | 95 | 0.4 | 38
| Саморез 3,5*25 | шт. | 3500 | 0.35 | 1225
| Смесь ЦПС М-150 30 кг. | шт. | 30 | 130 | 3900
| Обои под окраску | м2 | 550 | 80 | 44000
| Стеклохолст | м2 | 780 | 20 | 15600
| Клей для стеклохолста 300г | шт. | 39 | 300 | 11700
| Клей для обоев 300 г. | шт. | 28 | 290 | 8120
| Грунт "Универсальный"10 кг. | шт. | 26 | 370 | 9620
| Блок дверной типа "Финка" 21*9 однопольный в комплекте с замком и фурнитурой | шт. | 30 | 4700 | 141000
| Блок дверной тип "Финка" 21*7 однопольный в комплекте с замком и фурнитурой | шт. | 4 | 4700 | 18800
| Противопожарный дверной блок в комплекте с замком и фурнитурой 21-10 | шт. | 1 | 13000 | 13000
| Оконный блок из ПВХ-профиля с тройным остекленеем 18-9, с фурнитурой | м2 | 4.3 | 6200 | 26660
| Дверной блок уличный 27*9 в комплекте с замком и фурнитурой | шт. | 1 | 20000 | 20000
| Входная конструкция, включая двупольный дверной блок наружний из алюминиевого профиля с одинарным остеклением, 3500*3000 | шт. | 2 | 126000 | 252000
| Дверной блок из ПВХ профиля в комплекте с замком и фурнитурой 21*15 | шт. | 3 | 18900 | 56700
| Потолок реечный типа "Orcal", включая подвесную систему реечного потолка | м2 | 33.1 | 650 | 21515
1956549

## вентиляция
Ведомость потребности материалов и изделий
III Вентиляция
Наименование работ | ед.изм. | кол-во | ст-сть ед | ст-сть всего
Приточная установка VS-30-L-H/S, включая комплект автоматики приточной установки | шт | 1 | 230000 | 230000
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.100*150, б=0,5мм | м2 | 97.5 | 820 | 79950
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.100*200, б=0,5мм | м2 | 15.6 | 820 | 12792
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.100*250, б=0,5мм | м2 | 6.3 | 820 | 5166
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.150*150, б=0,5мм | м2 | 9 | 820 | 7380
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.150*200, б=0,5мм | м2 | 14 | 820 | 11480
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.150*250, б=0,5мм | м2 | 16 | 820 | 13120
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.200*250, б=0,5мм | м2 | 14.4 | 820 | 11808
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.250*250, б=0,5мм | м2 | 4 | 820 | 3280
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.300*400, б=0,7мм | м2 | 7 | 570 | 3990
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.300*500, б=0,7мм | м2 | 19.2 | 570 | 10944
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.400*600, б=0,7мм | м2 | 16 | 570 | 9120
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.200*250, б=1,0мм | м2 | 10.8 | 800 | 8640
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.250*400, б=1,0мм | м2 | 58.5 | 800 | 46800
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.100*200, б=1,0мм | м2 | 39 | 1050 | 40950
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.100*150, б=1,0 мм | м2 | 19 | 1050 | 19950
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.600*400, б=1,0мм | м2 | 130 | 800 | 104000
Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.150*100, б=0,5мм | м2 | 14.25 | 820 | 11685
Переходы из листовой оцинкованной стали б=0,7мм | м2 | 7 | 800 | 5600
Переходы из листовой оцинкованной стали б=1,0 мм | м2 | 3 | 800 | 2400
Решетка жалюзийная АМН 100*100 | шт. | 10 | 230 | 2300
Решетка жалюзийная АМН 100*150 | шт. | 4 | 267 | 1068
Решетка жалюзийная АМН 150*100 | шт. | 33 | 267 | 8811
Решетка жалюзийная АМН 200*100 | шт. | 31 | 245 | 7595
Решетка жалюзийная АМН 250*100 | шт. | 6 | 257 | 1542
Решетка жалюзийная АМН 300*100 | шт. | 4 | 302 | 1208
Решетка жалюзийная АМН 350*100 | шт. | 3 | 335 | 1005
Решетка жалюзийная АМН 150*150 | шт. | 6 | 250 | 1500
Решетка жалюзийная АРН 650*800 | шт. | 1 | 4000 | 4000
Воздушная заслонка (сер. 5.904-13) | шт. | 41 | 1300 | 53300
Клапан огнезадерживающий КОМ-1-НО-250*250-ЭМ (220)-Н | шт. | 1 | 16470 | 16470
Клапан огнезадерживающий КОМ-1-НО-400*300-ЭМ (220)-Н | шт. | 1 | 16900 | 16900
Клапан огнезадерживающий КОМ-1-НО-600*400-ЭМ (220)-Н | шт. | 1 | 20375 | 20375
Клапан огнезадерживающий КОМ-1-НО-200*150-ЭМ (220)-Н | шт. | 2 | 16330 | 32660
Клапан огнезадерживающий КОМ-1-НО-250*200-ЭМ (220)-Н | шт. | 2 | 16620 | 33240
Канальный вентилятор IRE 50*30 Ostberg | шт. | 1 | 84700 | 84700
Канальный вентилятор IRE 125 B Ostberg | шт. | 1 | 18015 | 18015
Канальный вентилятор IRE 125 A Ostberg | шт. | 1 | 17720 | 17720
Лючок питометрический | шт. | 8 | 120 | 960
Тепловая изоляция воздуховодов K-FLEX AIR, б=10мм | м2 | 15 | 580 | 8700
Крепление для вентиляторов и воздуховодов (металлич.) | кг | 700 | 310 | 217000
Гибкие вставки DS 50*30 | шт. | 2 | 2200 | 4400
Гибкие вставки DS 125 | шт. | 4 | 230 | 920
Зонт на воздуховод сеч. 100*150 | шт. | 1 | 600 | 600
Зонт на воздуховод сеч. 250*400 | шт. | 1 | 850 | 850
Зонт на воздуховод сеч. 100*200 | шт. | 1 | 600 | 600
Тепловая изоляция URSA, б=50мм | м2 | 140.5 | 70 | 9835
Центробежный вентилятор "Compact 100" Ostberg | шт. | 1 | 5857 | 5857
Огнезащитное покрытие "Эндотерм XT-150" с пределом огнестойкости EI30 | м2 | 12 | 750 | 9000
Сталь листовая оцинкованная | м2 | 171 | 250 | 42750
Вентилятор радиальный ВРАН 9-063-ДУ600-Н-00550 | шт. | 1 | 43700 | 43700
Стакан монтажный утепленный с обратным клапаном СТАМ 102-63-Н | шт. | 1 | 101600 | 101600
Клапан дымоудаления КДМ -2-С-600*500-ЭМ | шт. | 1 | 16000 | 16000
Огнезащитное покрытие "Огневент-Базальт", EI60,толщиной 20 мм | м2 | 25 | 450 | 11250
1435486

## сантехника
Ведомость потребности материалов и изделий
III Санитарно-технические работы
| ед.изм. | кол-во | ст-сть ед. | ст-сть всего
Труба полипропиленовая PPRC 15PN20 | п.м. | 30 | 20 | 600
Труба полипропиленовая PPRC 20PN20 | п.м. | 240 | 22.7 | 5448
Труба полипропиленовая PPRC 25PN20 | п.м. | 193 | 36 | 6948
Труба полипропиленовая PPRC 32PN20 | п.м. | 60 | 63 | 3780
Теплоизоляция трубопроводов "Энергофлекс" д 35, 9 мм, l-2м | шт. | 11 | 50.3 | 553.3
Теплоизоляция трубопроводов "Энергофлекс" д 25, 9 мм, l-2м | шт. | 88 | 38 | 3344
Кран латунный Ру-16 Ду-15 | шт. | 16 | 110 | 1760
Кран латунный Ру-16 Ду-25 | шт. | 1 | 270 | 270
Поливочный кран д25 | шт. | 1 | 250 | 250
Рукав резино-тканевый д 25 | п.м. | 20 | 25 | 500
Труба стальная 25*2,8 | п.м. | 6 | 82 | 492
Труба полипропиленовая канализационная д 110 | п.м. | 147 | 125 | 18375
Труба полипропиленовая канализационная д 50 | п.м. | 51 | 48 | 2448
Труба чугунная канализационная д 100 | п.м. | 16 | 360 | 5760
Компактная насосная установка "Grundfos Sololift + C3" | шт. | 10 | 22000 | 220000
Умывальник с тумбочкой сифоном и выпуском | шт. | 30 | 3500 | 105000
Смеситель настольный для умывльников | шт. | 30 | 2300 | 69000
Смеситель настольный для моек | шт. | 6 | 2300 | 13800
Унитаз | шт. | 6 | 4900 | 29400
Отвод 45*50 | шт. | 78 | 10.2 | 795.6
Отвод 45*110 | шт. | 106 | 31.2 | 3307.2
Тройник 45*50 | шт. | 21 | 21.5 | 451.5
Тройник 45*110 | шт. | 54 | 57.8 | 3121.2
Переход 110*50 | шт. | 34 | 25.2 | 856.8
Заглушка 110 | шт. | 4 | 11.8 | 47.2
Противопожарная муфта 110 | шт. | 32 | 525 | 16800
Вентиляционный клапан 110 | шт. | 3 | 200 | 600
Ревизия 110 | шт. | 9 | 63.7 | 573.3
Хомут S=3 для труб д 15 | шт. | 16 | 25 | 400
Хомут S=3 для труб д 20 | шт. | 120 | 28 | 3360
Хомут S=3 для труб д 25 | шт. | 68 | 28 | 1904
Хомут S=3 для труб д 32 | шт. | 30 | 31 | 930
Хомут S=3 для труб д 50 | шт. | 26 | 34 | 884
Хомут S=3 для труб д 110 | шт. | 92 | 70 | 6440
Дюбель-гвоздь ДГП 4,5*4,0 | шт. | 360 | 3 | 1080
Фассонные части для полипропиленовых труб | шт. | 80 | 45 | 3600
532879.1

## электромонтажные
Ведомость потребности материалов и изделий
II Электромонтажные работы
Наименование работ | ед. изм. | кол-во | ст-сть ед. | ст-сть всего
Электросчётчик , 10-100А,380В, Меркурий 230 АМ-02 | шт. | 3 | 2250 | 6750
Выключатель нагрузки, 160 А, OT 160ЕЗ | шт. | 2 | 1200 | 2400
Щит распределительный ЩРН-12IР54 | шт. | 6 | 1165 | 6990
Щит распределительный ЩРН-36IР54 | шт. | 3 | 2212 | 6636
Щит распределительный ЩРН-24IР54 | шт. | 3 | 1289 | 3867
Автоматический выключатель (3Р) ВА 47-100, 25А | шт. | 14 | 650 | 9100
Автоматический выключатель (3Р) ВА 47-100, 32А | шт. | 1 | 960 | 960
Автоматический выключатель (1Р) ВА 47-29, 10А | шт. | 31 | 68 | 2108
Автоматический выключатель (1Р) ВА 47-29, 16А | шт. | 14 | 68 | 952
Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-32, 16А,30мА,2Р | шт. | 34 | 872.6 | 29668.4
Шкаф управления вентилятором дымоудвления ШУ -ДУ-16А/С | шт. | 1 | 26868 | 26868
Блок управления противопожарными клапанами БУОК-1 | шт. | 1 | 3200 | 3200
Блок управления противопожарными клапанами БУОК-4 | шт. | 2 | 5200 | 10400
Светильник светодиодный Ledel, L-office 25xp-g | шт. | 172 | 4500 | 774000
Светильник с опаловым рассеивателем накладной OPL/S 4*18 "Световые технологии" | шт. | 6 | 1615 | 9690
Светильник Arctic 158 "Световые технологии" | шт. | 6 | 1200 | 7200
Светильник настенный, NBT 18 "Световые технологии" | шт. | 4 | 2600 | 10400
Светильник для реечного потолка 2*18 ALD218 "Световые технологии" | шт. | 13 | 2355 | 30615
Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10 А, ВС 10-1-0-КБ, ИЭК | шт. | 91 | 50 | 4550
Выключатель одноклавишный скрытой установки, IP 44, 10 А, С 1 10-874, БелТИЗ | шт. | 2 | 90 | 180
Розетка с заземлением со шторками с крышкой белая в сборе, IP 44, Gloss A? Schneider Electric | шт. | 1 | 250 | 250
Розетка с заземляющим контактом скрытой установки, 16А, РС 10-3-КБ,ИЭК | шт. | 50 | 60 | 3000
Розетка двухместная с заземляющим контактом скрытой установки, 16А, РС 12-3-КБ,ИЭК | шт. | 14 | 80 | 1120
Коробка установочная 68*42 мм блочная | шт. | 158 | 5 | 790
Коробка распределительная 85*85*40 | шт. | 100 | 100 | 10000
Ящик с понижающим трансформатором, 220/12В | шт. | 1 | 1025 | 1025
Кабель сечением 5*35 мм2 | п.м. | 10 | 807 | 8070
Кабель сечением 5*25 мм2 | п.м. | 10 | 499 | 4990
Кабель сечением 5*35 мм2 ф | п.м. | 30 | 465 | 13950
Кабель сечением 5*4 мм2 | п.м. | 100 | 95 | 9500
Кабель сечением 5*4 мм2 ф | п.м. | 82 | 80 | 6560
Кабель сечением 5*6 мм2 | п.м. | 90 | 150 | 13500
Кабель сечением 5*10 мм2 | п.м. | 74 | 235 | 17390
Кабель сечением 5*10 мм2ф | п.м. | 15 | 150 | 2250
Кабель сечением 3*2,5 мм2ф | п.м. | 91 | 55 | 5005
Кабель сечением 3*1,5 мм2 | п.м. | 1020 | 18 | 18360
Кабель сечением 2*1,5 мм2 | п.м. | 100 | 16 | 1600
Кабель сечением 3*1,5 мм2ф | п.м. | 420 | 32 | 13440
Кабель сечением 2*1,5 мм2ф | п.м. | 130 | 23 | 2990
Кабель сечением 3*2,5 мм2 | п.м. | 680 | 45 | 30600
Кабель сечением 3*2,5 мм2ббшвг | п.м. | 23 | 66 | 1518
Кабель сечением 7*1,5 мм2ф | п.м. | 90 | 80 | 7200
Кабель сечением 3*2,5 мм2ф | п.м. | 63 | 54 | 3402
Расцепитель независимый РН-47, ИЭК | шт. | 1 | 867 | 867
Лоток неперфорированный 100*300*3000, ИЭК | шт. | 20 | 1560 | 31200
Консоль потолочная VR300, ИЭК | шт. | 59 | 156 | 9204
Комплек соединительный КС М6*10 | шт. | 269 | 4 | 1076
Пластина соединительная H 100 | шт. | 38 | 29 | 1102
Разветвитель Т-образный 100*300, ИЭК | шт. | 2 | 650 | 1300
Сталь полосовая 40*5 мм | п.м | 35 | 54 | 1890
Шина медная 60*6мм, L=0,5м | шт. | 1 | 2280 | 2280
Стальной уголок 50*50*5мм, L=2,5м, оцинкованный | шт. | 3 | 150 | 450
Труба стальная водогазопроводная,25*2,8 | п.м | 20 | 82 | 1640
Труба ПВХ, жесткая,25мм | п.м | 3 | 13 | 39
Труба гофрированная, двустенная, гибкая, 50мм | п.м. | 7 | 23 | 161
Труба стальная водогазопроводная 114*4 | п.м. | 15 | 425 | 6375
1180628.4

## скс
Ведомость потребности материалов и изделий
V Структурированная кабельная сеть
| Ед. изм. | Кол-во | Ст-сть ед. | Ст-сть всего
Маршутизатор D-link DFL-860T | шт. | 1 | 40000 | 40000
Свитч-коммутатор D-link DGS-1210 | шт. | 1 | 30000 | 30000
Точка доступа, двухдиапазонная беспроводная, D-link DAP-2360 | шт. | 6 | 9000 | 54000
Патч-панель 19, 24 порта PP2-19-24 Hyperline | шт. | 3 | 5500 | 16500
Источник бесперебойного питания SUA 1000 APC | шт. | 1 | 32000 | 32000
Блок розеток для 19 стойки SHT -13SH Hyperline | шт. | 1 | 3000 | 3000
Кабельный органайзер с металлическими кольцами 19 CM-1U-ML Hyperline | шт. | 3 | 1500 | 4500
Кабель витая пара UTP4-C5e Hyperline | п.м. | 2700 | 20 | 54000
Патч-корд, 2 м PC-LPM-UTP-RJ45 Hyperline | шт. | 35 | 150 | 5250
Розетка встраиваемая двойная SB2-2-8P8C Hyperline | шт. | 35 | 100 | 3500
Коробка установочная | шт. | 35 | 10 | 350
243100